
阳环（东）建审〔2025〕17号

阳江市生态环境局关于广东汇味研食品科技有限公司调味品生产建设项目环境影响报告表

的批复

广东汇味研食品科技有限公司：

你公司报批的《广东汇味研食品科技有限公司调味品生产建设项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）等材料收悉。经研究，现根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，批复如下：

一、项目位于阳江市阳东区北惯镇兴平六路南边、赤城十路东边（中心地理坐标：东经112度5分35.349秒，北纬21度57分50.807秒），项目厂区占地面积为9845.5m2，总建筑面积为7739.2m2，项目主要建设内容：按实际生产需要将1栋1层厂房分为调味品生产车间、包装车间、原材料仓库、成品仓库、冷库、锅炉房，并配套1栋4层的办公楼。项目建成后主要从事调味品生产，年产调味品1000吨,其中固体调味品300吨、半固体调味品600吨、液体调味品100吨。
项目总投资350万元，其中环保投资20万元。

项目设有员工50人，均在厂区内食宿，年工作300天，每天1班，每班8小时。

二、根据《报告表》的评价结论和阳江市生态环境技术中心出具的《关于广东汇味研食品科技有限公司调味品生产建设项目环境影响报告表评估意见的函》（阳环技〔2025〕46号）认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从环境保护角度可行。经阳江市生态环境局阳东分局业务评审会集体研究，原则同意批复《报告表》。项目运营过程中还应重点做好以下工作: 

（一）严格落实水污染防治措施。营运期，项目产生的废水主要为生产废水（调味品生产废水、生产车间地面清洗废水、实验器材清洗废水、实验室灭菌锅高温杀菌废水、实验室恒温水浴锅废水、喷淋废水、锅炉排放废水和软水制备系统废水）和员工生活污水（含厨房废水）。项目产生的生产废水经自建污水处理设施（处理工艺为：气浮+调节池+混凝沉淀+厌氧+好氧+沉淀池）预处理、厨房废水经隔油隔渣预处理、生活污水经化粪池预处理，在取得排水许可证后经市政管网引至广东阳东经济开发区污水处理厂处理，外排废水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及广东阳东经济开发区污水处理厂进水标准两者最严者。
（二）严格落实大气污染防治措施。营运期，项目产生的废气主要为生产过程中（投料、混合搅拌、溶解搅拌、升温反应糊化、冷却调香、粉碎、过筛、包装）产生的废气、食堂油烟废气、原辅材料清洗区和污水处理站恶臭。（1）项目生产过程中产生的废气、原辅材料清洗区和污水处理站恶臭收集经一套水喷淋+除雾器+静电除油装置+两级活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放，有组织排放的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中型规模最高允许排放浓度限值；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限值；硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值。厂界无组织排放的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放限值；硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级新扩改建的标准限值；厂区内无组织VOCs排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 3厂区内 VOCs 无组织排放限值。（2）员工食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶经排气筒（DA002）排放，执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2小型规模最高允许排放浓度限值。

项目VOCs排放量应控制在0.0117t/a以内（其中：VOCs有组织排放量应控制在0.0052t/a以内，VOCs无组织排放量应控制在0.0065t/a以内）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。营运期，通过对噪声源采取隔音、降噪措施，使项目厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区限值，昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。营运期，项目产生的生活垃圾交环卫部门统一清运处理；产生的普通废包装材料、不合格产品、粉尘沉渣、废油脂、肉类残渣和污水处理设施产生的污泥属于一般工业固体废物，经收集后全部交由专业回收公司回收处理；产生的危险废物主要为实验室废物、废树脂、废活性炭、废矿物油、废含油抹布及手套，需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对其收集、贮存、转移等过程进行管理，定期交由有相关危险废物处置资质的单位进行处置。

（五）加强与周围群众及相关部门的沟通联系，及时发现问题，有问题须立即整改，以减少对周围环境的影响。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并严格接受生态环境执法部门监管，主动配合做好其他环境管理有关工作。

六、建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自行开展环境保护验收工作。验收报告公示期满后5个工作日内，登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。需要申领国家排污许可证的，依照有关规定及时申领。

                            阳江市生态环境局
                                2025年10月11日
—2—
—3—

